附件1：

厦门市卫生和计划生育委员会供水单位

卫生许可实行告知承诺制试行办法

第一条 为进一步简政放权，创新政府管理模式，在本市范围内的供水单位卫生许可实行告知承诺制度，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《厦门经济特区促进中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建设规定》、《中国（福建）自由贸易试验区厦门片区行政审批实行告知承诺制试行办法》等有关法律法规制定本办法。

第二条 本市范围内的供水单位卫生许可，适用本办法。供水单位包括集中式供水单位和二次供水。

第三条 厦门市各级卫生计生行政部门是厦门市供水单位卫生许可、监督部门，主要履行以下职责：

（一）审核厦门市范围内供水单位卫生许可条件，实施行政审批；

（二）进行事中事后监管。

第四条 厦门市各级卫生计生行政部门应当印制统一格式的《告知承诺书》，向申请人告知以下内容：

（一）办理依据的名称和相关条款；

（二）应当具备的条件、标准要求；

（三）需要申请人提交材料的名称、方式和期限；

（四）申请人作出承诺的时限和法律效力，以及逾期不作出承诺和作出不实承诺的法律后果；

（五）应当告知的其他内容。

申请人可在各级卫生计生行政部门受理窗口当场领取告知承诺书或通过有关网站下载打印审批部门公布的电子版告知承诺书。

第五条 申请人收到厦门市各级卫生计生行政部门的《告知承诺书》，愿意作出承诺的，应当在被告知的期限内，对下列内容作出确认和承诺：

（一）所填写的基本信息真实、准确；

（二）已经知晓行政审批机关告知的全部内容；

（三）认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求；

（四）能够在约定期限内，提交行政审批机关告知的相关材料；

（五）愿意承诺违反告知承诺的法律责任；

（六）所作承诺是申请人真实意思的表示。

申请人应当将告知的必要材料和经签章的《告知承诺书》递交受理窗口。申请人逾期不作出承诺的，厦门市各级卫生计生行政部门将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的，将撤销行政许可决定，并由申请人依法承担相应的法律责任。

第六条 厦门市各级卫生计生行政部门收到申请人按规定提交的必要材料和签章的《告知承诺书》后，经审查材料齐全、符合法定形式和相关条件的，在承诺期限内作出行政审批决定，在《告知承诺书》上加盖公章。

《告知承诺书》经厦门市各级卫生计生行政部门和申请人双方签章后生效。

《告知承诺书》一式四份，由厦门市各级卫生计生行政部门、申请人、福建自贸区厦门片区管委会、厦门市审改办各保存一份。

第七条 厦门市各级卫生计生行政部门作出准予行政许可决定后，被审批人在告知承诺书约定的期限内，未提交材料或提交的材料不符合要求的，厦门市各级卫生计生行政部门依法撤销所作出的行政审批决定。

厦门市各级卫生计生行政部门作出准予行政许可决定后，应当组织监督部门对承诺内容是否属实进行实地检查评估。发现被审批人实际情况与承诺内容不符的，责令限期整改；整改后仍不符合要求的，依法撤销行政许可决定。

第八条 申请人两次以上未按照约定日期提交告知承诺书，或者被审批人在实行告知承诺许可后，被依法撤销行政审批决定的，记入厦门市以及厦门自贸片区信用信息平台黑名单，根据《厦门市公共信用信息管理办法（试行）》、《厦门自贸片区社会信用信息应用办法（试行）》等有关规定进行联合惩戒。对申请人以后的同一行政审批申请，两年内不再适用告知承诺制。

附件：1．行政审批告知承诺书

2．行政审批部门的告知

3．申请人的承诺

附件1

厦门市卫生和计划生育委员会

行政审批告知承诺书

（供水单位卫生许可）

〔     年〕第     号

申请人：

单位名称：

法定代表人：              注册地址：

单位地址：

联系方式：

委托代理人：

证件类型：             证件号码：

联系方式：

行政审批部门：厦门市卫生和计划生育委员会

联系人姓名：

联系方式：

附件2

行政审批部门的告知

按照《厦门市卫生和计划生育委员会行政审批审批告知承诺制办法》，厦门市卫生和计划生育委员会就行政审批事项告知如下：

一、审批依据

实施此行政审批的法定依据为：

1.《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条第二款；

2.《生活饮用水卫生监督管理办法》第七条、第二十条第一款；

3.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）；

二、法定条件：

此行政审批事项获得批准应当具有下列条件、标准和技术要求：

A、集中式供水单位：

1、配备的水净化处理设备、设施必须满足净水工艺要求，必须有消毒设施，并保证正常运转。

2、输水、蓄水和配水等设施应密封，严禁与排水设施及非生活饮用水的管网相连接。

3、 集中式供水单位使用的涉及饮用水卫生安全产品符合卫生安全和产品质量国家标准的有关规定，并持有省级以上人民政府卫生行政部门颁发的卫生许可批准文件。

4、建立水质检验室，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备。

B、二次供水：

- 水箱为生活饮用水专用。

- 水箱和配套涉水产品应取得卫生许可批件。

- 进出水口呈对角线分布，溢流管和排空管不与污水管（沟）直接相连通，设置至少两个透气孔。

- 水箱顶部距离建筑本体板底大于80cm。

- 人孔内径大于60cm，人孔突沿大于5cm。

三、应当提交的申请材料

根据审批依据和法定条件，本行政审批事项获得批准，申请人应当提交下列材料：

（一）新申请：

A、集中式供水单位

1.授权委托书；（1份）

2、卫生许可证申请书；（1份）

3、出厂水水质全分析检测报告原件及复印件。（1份）

B、二次供水

- 授权委托书；（1份）

2、卫生许可证申请书。1份）

注：以上材料应逐页加盖公章；供水单位卫生许可证有效期四年，有效期满前六个月提出申请延续。

- 延续：

1、授权委托书；（1份）

2、卫生许可证申请书。(1份）

注：以上材料应逐页加盖公章；供水单位卫生许可证有效期四年，有效期满前六个月提出申请延续。

（三）变更：

- 授权委托书；（1份） 
2、卫生许可证项目变更申请登记表；（1份） 
3、原卫生许可证正副本原件。

注：以上材料应逐页加盖申请单位公章；实际经营地址发生变化、新增经营项目的，按“申请”程序进行办理。

四、提交材料的要求

（一）下列材料必须于申请人向厦门市卫生和计划生育委员会行政审批事项受理窗口递交告知承诺书时一并提交:

1、新申请：

A项(集中式供水单位）

- 、第2条

B项（二次供水）

- 、第2条

2、延续:

第1条、第2条

3、变更：

第1、第2条、第3条

（二）下列材料申请人应当于

在       年      月       日前（7个工作日内）提交。

在行政审批部门或分办部门对承诺内容是否属实进行检查时提交：

1、新申请：

A项 第3条

五、承诺的期限与效力

申请人愿意作出承诺的，在收到本告知承诺书之日起 5 日内作出承诺。

申请人作出符合上述申请条件的承诺，并向厦门市卫生和计划生育委员会提交签章的告知承诺书后（一式四份），厦门市卫生和计划生育委员会会同具体分办部门将于7个工作日作出行政审批决定。

申请人逾期不作出承诺的，厦门市卫生和计划生育委员会会同具体分办部门将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的，行政审批部门将依法作出处理，并由申请人依法承担相应的法律责任。

六、监督和法律责任

申请人应当在本告知承诺书约定的期限内提交应补充的材料或达到法定条件。未提交材料、提交的材料不符合要求且无法补正的、或经审批后监督核实未达到法定条件的，将依法撤销行政审批决定。

厦门市卫生和计划生育委员会将在承诺期限届满后5个工作日内对申请人的承诺内容是否属实进行实地监督检查。发现被审批人实际情况与承诺内容不符的，行政审批部门将要求其限期整改，整改后仍不符合条件的，依法撤销行政审批决定。

七、信用管理

申请人两次以上未按照约定日期提交告知承诺书，或者被审批人在实行告知承诺审批后，被依法撤销行政审批决定的，记入厦门市以及厦门自贸片区信用信息平台黑名单，根据《厦门市公共信用信息管理办法（试行）》、《厦门自贸片区社会信用信息应用办法（试行）》等有关规定进行联合惩戒。

附件3

申请人的承诺

申请人就申请审批的行政审批事项，现作出如下承诺：

（一）所填写的基本信息真实、准确；

（二）已经知晓行政审批部门告知的全部内容；

（三）认为自身能满足行政审批部门告知的条件、标准和要求；

（四）对于约定需要提供的材料，承诺能够在规定期限内予以提供；

（五）上述陈述是申请人真实意思的表示；

（六）若违反承诺或作出不实承诺的，知晓将被列入信用信息体系黑名单并被公示，同时愿意接受根据《厦门市公共信用信息管理办法（试行）》、《厦门自贸片区社会信用信息应用办法（试行）》所规定的联合惩戒措施。

申请人（委托代理人）：        行政审批部门：

厦门市卫生和计划生育委员会

（签字盖章）                   （盖章）

年   月   日               年   月   日

（一式四份）